| Slezská univerzita v Opavě – Filosoficko-přírodovědecká fakulta |
| --- |
| Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetizmus |
| Jméno: | Ročník, obor: | Vyučující: Mgr. Richard Švacha | Akademický rok: 2012/2013 |
| Spolupracující: | Název úlohy: Měření odporu rezistoru | Datum měření: 12. 3. 2013 |
| Číslo úlohy: E2 |  | Datum odevzdání: 12. 3. 2013 |

# Úkoly:

- Změřit hodnoty odporů rezistorů RB, RC,RD  oběma variantami přímé metody. Porovnat výsledky měření bez započtení vnitřních odporů měřících přístrojů s výsledky, ve kterých jejich vnitřní odpor započteme. Změřit odpory rezistorů ohmmetrem a porovnat je s výsledky měření.

- Změřit odpor rezistorů RB, RC,RD  můstkovou metodou a rovněž je porovnat s velikostmi naměřenými ohmmetrem.

# Pomůcky:

Panel s rezistory RB, RC,RD  ; ampérmetr; volmetr; galvanometr; panel Wheatstoneova můstku se sadou odporů; odporová dekáda, ohmmetr; stejnosměrný zdroj elektrického napětí; reostat; spojovací vodiče.

# Naměřené a vypočtené hodnoty.

# Pro měření odporu přímou metodou podle varianty A jsme sestavili následující obvod.

# Obr. 1: Schéma zapojení přímé metody, varianta A.

Odpor RX  jsme postupně nahradili neznámými odpory RB, RC,RD a pro každý provedli 3 měření. Pro budoucí výpočet skutečné hodnoty odporu je nezbytné zapsat vždy vnitřní odpor měřicího přístroje na daném měřícím rozsahu.

# Tab. 1: Měření odporu přímou metodou podle varianty A

| RB | RC | RD |
| --- | --- | --- |
| Rozsah V: 2,4V RV=12000Ω Rozsah A: 12mA RA=100Ω | Rozsah V: 12V RV=60000Ω Rozsah A: 12mA RA=100 Ω | Rozsah V: 12V RV=60000Ω Rozsah A: 0,6mA RA=1170 Ω |
| Č. měř. | U [V] | I [mA] | R [Ω] | U [V] | I [mA] | R [Ω] | U [V] | I [mA] | R [Ω] |
| 1 | 1,8 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
| 2 | 2,0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,2 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |

Ve srovnávací tab. 2 jsou přehledně hodnoty odporů naměřených a vypočtených.

V 1. řádku je odpor vyjádřený bez započtení vnitřního odporu přístrojů, tedy .

V 2. řádku je odpor vyjádřený se započtením vnitřního odporu přístrojů, tedy

# Ve 3. řádku je odpor změřen multimetrem.

# Tab. 2: Srovnávací tabulka velikostí odporů.

|  | RB/Ω | RC/Ω | RD/Ω |
| --- | --- | --- | --- |

# Pro měření odporu přímou metodou podle varianty B jsme sestavili následující obvod:

# Obr. 2: Schéma zapojení přímé metody, varianta B.

Odpor  jsme postupně nahradili neznámými odpory RB, RC,RD a pro každý provedli 3 měření. Pro budoucí výpočet skutečné hodnoty odporu je nezbytné zapsat vždy vnitřní odpor měřicího přístroje na daném rozsahu.

# Tab. 3: Měření odporu přímou metodou podle varianty B.

| RB | RC | RD |
| --- | --- | --- |
| Rozsah V: 2,4V RV=12000Ω Rozsah A: 12mA RA=100Ω | Rozsah V: 12V RV=60000Ω Rozsah A: 12mA RA=100 Ω | Rozsah V: 12V RV=60000Ω Rozsah A: 0,6mA RA=1170 Ω |
| Č. měř. | U [V] | I [mA] | R [Ω] | U [V] | I [mA] | R [Ω] | U [V] | I [mA] | R [Ω] |
| 1 | 1,4 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
| 2 | 1,6 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 3 | 1,8 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |

Ve srovnávací tab. 4 jsou přehledně hodnoty odporů naměřených a vypočtených.

V 1. řádku je odpor vyjádřený bez započtení vnitřního odporu přístrojů, tedy .

V 2. řádku je odpor vyjádřený se započtením vnitřního odporu přístrojů, tedy

# Ve 3. řádku je odpor změřen multimetrem.

# Tab. 4: Srovnávací tabulka velikostí odporů.

|  | RB/Ω | RC/Ω | RD/Ω |
| --- | --- | --- | --- |

# Tab. 5: Výpočet měření odporu RX.

| RB | RC | RD |
| --- | --- | --- |
| [mA] | [Ω] | [mA] | [Ω] | [mA] | [Ω] |

Závěr: Z tabulky 2 a 4 vyplývá: Metoda A je vhodná pro měření malých odporů, metoda B pro měření velkých odporů.

# 2. Měření odporu rezistorů RB, RC, RD  můstkovou metodou.

Sestavili jsme následující obvod:

Obr. 3: Wheatstoneův můstek

# Pro hledaný odpor  plyne vztah:		.

Odpor R1  nahradíme postupně neznámými odpory RB, RC,RD  . Odpory  R3 a R4  vybereme ze známých. Odpor  R2  je tvořen odporovou dekádou a jeho velikost nastavujeme do stavu, kdy galvanometrem neprochází proud.

Výsledky měření odporu pomocí můstku jsou v tab. 5.

# Tab. 5: Měření odporu můstkovou metodou

|  | R3 [Ω] | R4 [Ω] | R2 [Ω] | R1 [Ω] | RMULTIMETR [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB |  |  |  |  |  |
| RC |  |  |  |  |  |
| RD |  |  |  |  |  |

Závěr: Hodnoty v posledních dvou sloupcích jsou                , proto považuji můstkovou metodu za přesnou.